Wrocław, 2015-04-23

Wykonawcy

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr WCZ/P/D -1/2015 na zamówienie pn.:

Sukcesywna dostawa materiałów dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych oraz zużywalnego sprzętu medycznego na  potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego Centrum Zdrowia

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia od Wykonawców. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zgodnie z zapisem pkt. 8 IDW (część ISIWZ) przekazuję odpowiedzi na poniższe zapytania:

Pytanie 1 –  pakiet 3 poz. 17-25

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYDZIELI POZ. 17-25 W PAKIECIE 3 I NIE UTWORZY OSOBNEGO PAKIETU.

Pytanie 2 –  pakiet 3 poz. 65,poz. 75

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYDZIELI POZ. 65 I POZ. 75 W PAKIECIE 3 I NIE UTWORZY OSOBNEGO PAKIETU.

Pytanie 3 –  pakiet 3 poz. 102-105, poz.107

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYDZIELI POZ. 102 – 105 I POZ. 107 W PAKIECIE 3 I NIE UTWORZY OSOBNEGO PAKIETU.

Pytanie 4 –  pakiet 3 poz. 102-105

Prosimy o dopuszczenie strzykawek 2-częściowych Luer z rozszerzoną skalą tj.

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA STRZYKAWKI 2-CZĘŚCIOWE LUER Z ROZSZERZONĄ SKALĄ TJ.:

Poj. 2 ml do 3 ml

Poj. 5 ml do 6 ml

Poj. 10 ml do 12 ml

Poj. 20 ml do 24 ml

Pytanie 5 – pakiet 3, poz. 105

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki pakowanej po 80 szt . z możliwością przeliczenia ilości w formularzu cenowym.

ODP.:

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA STRZYKAWKI PAKOWANE PO 80 SZT I DOPUSZCZA MOŻLIWOŚĆ PRZELICZENIA ILOŚCI W FORMULARZU CENOWYM.

Pytanie 6 –  pakiet 3 poz.119-123

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to zaoferować  większej liczbie wykonawców korzystną ofertę zarówno jakościową i cenową.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYDZIELI POZ. 119-123 W PAKIECIE 3 I NIE UTWORZY OSOBNEGO PAKIETU.

Pytanie -7

Dotyczy SIWZ – SIWZ Część I, pkt. 3, ppkt. 4 oraz Załącznik nr 6 do IDW

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga by oferowane materiały dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe oraz oferowany zużywalny sprzęt medyczny posiadał aktualne wymagane prawem zezwolenia dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r., zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych produktów nie podlegających Ustawie o Wyrobach Medycznych , tym samym niezarejestrowanych przez producentów jako Wyrób Medyczny , wobec których stosowana jest 23%   stawka podatku VAT - dotyczy  Pakietu nr 1 poz. 5, 8-9 i 29 oraz 
Pakietu nr 3 poz. 32, 37, 61-62, 69-73.

Jednocześnie nadmieniamy, że nie ma na rynku produktów wymaganych przez Zamawiającego i zarejestrowanych jako wyrób medyczny , tj. Pakiet nr 1 poz. 5 (czyli krem Silonda zielony poj. 1l), Pakiet nr 1 poz. 8 (czyli mydło Sterisol ligvid soap poj. 700 ml), Pakiet nr 1 poz. 9 (czyli mydło do rąk Manisoft poj. 700ml), Pakiet nr 1 poz. 29 (Krystalin poj. 1l) oraz

Pakiet nr 3 poz. 32 (czyli kubki jednorazowe po 100szt.), Pakiet nr 3 poz. 37 (czyli maseczka z filtrem ), Pakiet nr 3 poz. 61 (czyli papier termoczuły do podbródka), Pakiet nr 3 poz. 62 (papierki PH 4-7 ginekolog. X100 oznaczeń) i Pakiet nr 3 poz. 69-73 (czyli pojemniki na odpady medyczne, zużyte igły).

ODP.: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODE NA DOPUSZCZENIE STANDARDOWYCH PRODUKTÓW NIE PODLEGAJĄCYCH USTAWIE O WYROBACH MEDYCZNYCH , WOBEC KTÓRYCH STOSOWANA JEST STAWKA VAT 23%. DOPUSZCZENIE DOTYCZY:

Pakiet nr 1 poz. 5 (czyli krem Silonda zielony poj. 1l), Pakiet nr 1 poz. 8 (czyli mydło Sterisol ligvid soap poj. 700 ml), Pakiet nr 1 poz. 9 (czyli mydło do rąk Manisoft poj. 700ml), Pakiet nr 1 poz. 29 (Krystalin poj. 1l) oraz

Pakiet nr 3 poz. 32 (czyli kubki jednorazowe po 100szt.), Pakiet nr 3 poz. 37 (czyli maseczka z filtrem ), Pakiet nr 3 poz. 61 (czyli papier termoczuły do podbródka), Pakiet nr 3 poz. 62 (papierki PH 4-7 ginekolog. X100 oznaczeń) i Pakiet nr 3 poz. 69-73 (czyli pojemniki na odpady medyczne, zużyte igły).

Pytanie -  8

Pakiet nr 3, poz. 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji półmaski ochronnej z zaworem wydechowym przeznaczonej są do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami. Maska zgodna z normą  PN-EN 149:2001 o klasie ochronności FFP2 i skuteczności filtracji min. 94%. Trójpanelowa budowa masek powoduje płaskie przyleganie oraz noszenie okularów i gogli.  Maska spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej środków ochrony osobistej i podlega stawce podatku VAT wysokości 23%.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA W/W POZYCJI PÓŁMASKĘ OCHRONNĄ ZGODNĄ Z NORMĄ PN-EN 149:2001

Pytanie - 9

Pakiet 3, poz. 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłonek na głowicę USG nawilżane, pojedynczo pakowane ale bez środka wirusobójczego, gdyż nie ma na rynku tego typu osłonek na głowice USG ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OSŁONKI NA GŁOWICE USG , KTÓRE STANOWIĄ BARIERĘ HIGIENICZNĄ

Pytanie -10

Pakiet 3, poz. 68

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie standardowego pojemnika na mocz zakręcany niesterylny o pojemności 125ml?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA POJEMNIK O POJEMNOŚCI 125 ML

Pytanie -11

Pakiet 3, poz. 88-90:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przez sformułowanie „winyl stretchowy” Zamawiający rozumie rozciągliwość większą, niż tradycyjny winyl, tj.500% przed procesem starzenia i 400% po procesie starzenia.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ROZCIĄGLIWOŚĆ  WIĘKSZĄ NIŻ TRADYCYJNY WINYL

Pytanie-12

Pakiet 3, poz. 88-90:

Prosimy o doprecyzowanie, czy rękawice winylowe stretchowe, podobnie jak tradycyjne rękawice winylowe, mają spełniać normy EN 455-1,2,3 oraz ASTMF1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 i być oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I (zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych -MDD) oraz środek ochrony indywidualnej kat. III (zgodnie z Dyrektywą Środków Ochrony Osobistej -PPE)?

ODP.: TAK, RĘKAWICE WINYL-STRETCHOWE MAJĄ SPEŁNIAC NORMY EN 455-1,2,3 ASTMF1671, EN 374-1,2,3, AQL-1 /WYRÓB MEDYCZNY/

Pytanie - 13

Pakiet 3, poz. 120:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarze 1,3, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pytanie- 14

Pakiet 3, poz. 121:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul w rozmiarze 0,9, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pytanie -15

Pakiet 3, poz. 132:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu Żelpol do defibrylacji w opakowaniu 250ml gdyż wg naszej wiedzy nie ma na rynku opakowania 25gr.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ŻEL DO DEFIBRYLACJI W OPAKOWANIU 250 ML

Pytanie - 16

Pakiet 3, poz. 137:

W celu prawidłowej wyceny prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pisząc żel do USG ECHO SERCA HYPOALERGICZNY oczekuje zaoferowania żelu do USG sterylnego w saszetkach 20g? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o szczegółowy opis wymaganego żelu np. w postaci nr kat, nazwy producenta.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ŻEL DO USG ECHO SERCA HYPOALERGICZNY

Pytanie – 17

Dotyczy SIWZ, Część III, projekt umowy: §7 ust. 1a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z:

„w wysokości 0,5% wartości poszczególnego zamówienia brutto”

na:

„w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego, poszczególnego zamówienia brutto” ?

ODP.: NIE, ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pytanie - 18

Dotyczy SIWZ, Część III, projekt umowy:  §7 ust. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z:

„w wysokości 5% wartości umowy brutto”

na:

„w wysokości 5% wartości niezrealizowanej umowy brutto” ?

ODP.: NIE , ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA

Pytanie - 19

Pakiet nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycji preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk opartego na etanolu, spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV), Rota, Adeno, Polio w opakowaniu 500ml z zawartością substancji pielęgnujących ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA W/W PREPARAT

Pytanie - 20

Pakiet nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu Silonda                                           w opakowaniu 500ml z przeliczeniem wymaganych ilości ? Wg wiedzy Oferenta preparat Silonda nie jest konfekcjonowana w opakowaniu 1L.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PREPARAT W OPAKOWANIU 500 ML

Pytanie - 21

Pakiet nr 1, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu Skinman Scrub w opakowaniu 6L z przeliczeniem wymaganych ilości ? Wg wiedzy Oferenta preparat Skinman Scrub nie jest konfekcjonowany w opakowaniu 5L.

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OPAKOANIA 6 L.

Pytanie - 22

Pakiet nr 1, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycji emulsji do mycia rąk bez zawartości barwników i substancji zapachowych o ph. 5,5 na bazie nowoczesnych substancji powierzchniowo czynnych w opakowaniu 500ml z przeliczeniem wymaganych ilości ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PREPARAT W OPAK. 500 ML.

Pytanie - 23

Pakiet nr 1, poz. 19, 21, 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycjach preparatu alkoholowego bez zawartości aldehydów do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudnodostępnych. Posiada szeroką kompatybilność materiałową, Spektrum działania: B, F, Tbc, V (HIB, HBV, HCV) Rota, Polyoma, Adeno w opakowaniu 1L ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY  NA DOPUSZCZENIE PREPARATÓW O W/W PARAMETRACH

Pytanie - 24

Pakiet nr 1, poz. 31, 32, 35, 36, 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w/ pozycjach bezalkoholowych chusteczek do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. głowice USG. Spektrum działania: B, F, V, Rota, Polyoma – 1 minuta, w opakowaniu typu flow-pack 80 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości ?

ODP.: ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA ASORTYMENT O W/W PARAMETRACH

Pytanie - 25

W przypadku wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

ODP.: W ZWIĄZKU Z DOPUSZCZENIEM ASORTYMENTU  O INNYCH POJEMNOŚCIACH  PROSIMY O WYCENĘ – RÓWNIEŻ UŁAMKOWYCH ILOŚCI OPAKOWAŃ , ZGODNIE Z ZASADAMI MATEMATYKI ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Dyrektor WCZ

Wojciech Skiba