|  | OŚRODEK „ CELMED” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Cena przeglądu |
| 1. | Interdynamik | ID-3P | 348 | 1989 |  |
| 2. | Interdynamik | ID-8C | 1045 | 2008 |  |
| 3. | Interdynamik | ID-4C | 034100400311 | 1996 |  |
| 4. | Lampa FOTO-VITA | FV10L | 20082011 | 2008 |  |
| 5. | Diatronik /szt.3/ | DT-7B | 645; 643; 647 | 1996 |  |
| 6. | Pulsotronik | ST-6D | 788 | 2008 |  |
| 7. | Rower treningowy | Stratos GT | 034102100111 | 2004 |  |
| 8. | Rower treningowy | Rous | 034102100211 | 2006 |  |
| 9. | Steper |  | 034102200111 | 2003 |  |
| 10. | Steper | ST290 | 034102200211 | 2010 |  |
| 11. | Urządzenie do ćwiczeń | Salvber Pragma | 00047 | 2008 |  |
| 12. | Urządzenie do ćwiczeń | Empi Recoveri Siances | 819947 |  |  |
| 13. | Fotel do masażu | Prestigereh | 2008/9443 | 2008 |  |
| 14. | Fotel do masażu | Prestigereh | 2008/9438 | 2008 |  |
| 15. | Galwanostymulator szt. 2 | Galva 5 | 590634, 590635 |  |  |
| 16. | Diatermia | SW-500 TS | 07/5T062108 | 2007 |  |
| 17. | Wanna do hydromasażu | Carakala | 22470 |  |  |
| 18. | Wanna do hydromasażu | Florenc | 22546 |  |  |
| 19. | Wirówka do hydromasażu | 1110T | 22704 |  |  |
| 20. | Wirówka do hydromasażu | 1114E | H/0803/0085 | 2008 |  |
| 21. | Aparat do elektroterapii szt.2 | SONO 5 | 561525, 561526 |  |  |
| 22. | Aparat do elektroterapii | TERMO | 31836 |  |  |
| 23. | Aparat do elektroterapii | Sonicator 730 ; 740 | 96XU752 REF740CE |  |  |
| 24. | Aparat do elektroterapii | BTL-5000 | 5000-0389617 |  |  |
| 25. | Aparat do masażu szt.2 | VACO 5 | 742/3-68; 742/3-69 |  |  |
| 26. | Magnetronik | MG-Port | E09137 | 1997 |  |
| 27. | Magnetronik | MF-10 | 2101 | 2001 |  |
| 28. | Magnetronik | Magnetus 2 | 002093 | 2008 |  |
| 29. | Aparat do krioterapii | Kriopol R26 | 105T | 1996 |  |
| 30. | Aparat do krioterapii | Kriopol R | 007 | 2008 |  |
| 31. | Pulsotronik | ST-5D | 512 | 1996 |  |
| 32. | Laser terapeutyczny | TR1-HP | 08/8AZ0168 |  |  |
| 33. | Laser terapeutyczny | TR1-HP | T03270 | 2012 |  |
| 34. | Bieżnia | Proteus MTM-7800 | VEM7800P00005 | 2008 |  |
| 35. | Urządzenie do ćwiczenia | Artromod K2 | 4475 |  |  |
| 36. | Przyrząd rehabilitacyjny | Fisiotek 2000TS | 02221 |  |  |
| 37. | Przyrząd rehabilitacyjny | Fisiotek HP2 | 00313 |  |  |
| 38. | Przyrząd rehabilitacyjny | Finlo Bio Force 3810 | 381000710 |  |  |
| 39. | Zestaw do diagn.wad postawy | CMS 205 | 1110020-0780-0850 |  |  |
| 40. | Platforma do diagn.stóp | FDM-5 | 1243010-0070-0847 |  |  |
| 41. | Lampa Solux szt.3 | LS | 113; 157; 034802100311 | 1996 |  |
| 42. | Lampa kwarcowa | Sunlamp BS Profesjonal | 08013 | 2008 |  |
| 43. | Stół rehabilitacyjny /do masażu/ | SME 1 | 96110403 | 1997 |  |
| 44. | Stół rehabilitacyjny | Diamat | 001.649 | 1996 |  |
| 45. | Stół rehabilitacyjny | WSR 2 | 96120205 | 2007 |  |
| 46. | Stół rehabilitacyjny | HABYS | 2005/05048 | 2006 |  |
| 47. | Defibrylator | M250 | 736540003286 |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |