**Część II**

**Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)**

1. **Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego**

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

 ul. Podróżnicza 26/28

53-208 Wrocław

NIP: 894 24 60 800; REGON: 000313331

tel: 71 39 11 748 Faks: **71 39 11 759,**

adres strony internetowej: http://www.spzoz.wroc.pl/bip

Godziny urzędowania pn-pt. 7:30-15:00

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
	1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
	2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienie przedmiotowego postępowania (zapytania ofertowego) bez podania przyczyny.
2. **Opis przedmiotu zamówienia**

**3.1** Przedmiotem zamówienia jest w przebudowa kotłowni w budynku przychodni przy ul. Stabłowickiej we Wrocławiu wraz z montażem instalacji gazowej. Przedmiot zamówienia obejmuję miedzy innymi:

a) prace rozbiórkowe/demontażowe

b) wykonanie niezbędnych prac budowlanych (obniżenie większej części posadzki w pomieszczeniu kotłowni; wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych posadzki; wymiana stolarki okiennej, wykonanie studzienki schładzającej)

c) wykonanie instalacji gazowej

d) wykonanie instalacji technologicznej kotłowni dwu-kotłowej z obiegami grzewczymi centralnego ogrzewania z mieszaczem oraz podgrzewacza c.w.u. ze sprzęgłem hydraulicznym;

e) montaż dwóch kotłów wiszących kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania

f) wykonanie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

g) wykonanie instalacji wentylacji i odprowadzania spalin

h) wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej

i) wykonanie systemu detekcji gazu i AKPiA

**Zamawiający nie dopuszcza zmiany urządzeń.**

**Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – 36 miesięcy**

**4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisują następujące części:**

Część A.1 Dokumentacja projektowa

Część A.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Część A.3 Przedmiar robót

**Część A.1 – Dokumentacja projektowa**

Autor projektu: inż. Maria Kowalska

**Pozwolenia administracyjne zezwalające na realizację inwestycji:** całość inwestycji zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane będzie realizowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 6139/2017

**Spis zawartości dokumentacji projektowej:**

1. projekt budowlany przebudowy kotłowni w budynku przychodni wraz z montażem
 instalacji gazowej (opis techniczny + poniżej wymienione rysunki)

**Część A.2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych**

**Nazwa i adres podmiotu opracowującego części składowe opisu przedmiotu zamówienia: mgr** inż. Dominik Fret

**Data opracowania: czerwiec 2017**

**Część A.3 – Przedmiar robót**

Przedmiar Robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.