|  | PRZYCHODNIA STABŁOWICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok | Cena przeglądu |
| 1. | Aparat do elektrochirurgii /lancetron/ | ES 120 | 12687 | 2007 |  |
| 2. | Aparat do elektroterapii | Intelect Advanced Stim | 1611 | 2007 |  |
| 3. | Aparat do elektroterapii | Intelect Advanced Stim | 1598 | 2007 |  |
| 4. | Aparat do elektroterapii | Intelect Advancet Stim /color/ | 1005 | 2007 |  |
| 5. | Aparat do elektroterapii | Intelect Mobile Combo | 3555 | 2007 |  |
| 6. | Aparat do elektroterapii | Intelect Mobile Stim | 2120 | 2007 |  |
| 7. | Aparat do elektroterapii/ do ultradźwięków/ | Pulson 330 | 30289 | 2002 |  |
| 8. | Aparat do kriochirurgii | REF Cryo-S | CS1652JB | 2005 |  |
| 9. | Aparat do krioterapii | KRIOSAN N-30 | 24/11 | 2011 |  |
| 10. | Aparat do masażu | LYMPHA PRESS PLUS 1033-EL | 0618 | 2008 |  |
| 11. | Aparat do masażu | UMR 2 | 30/UF/2009 | 2009 |  |
| 12. | Ap.do sztucznego oddychania /Resuscitator/ | W4454 | 0284200600408 | 2008 |  |
| 13. | Ap.do sztucznego oodychania /Resuscitator/ | W44525 | 0284200600308 | 2008 |  |
| 14. | Ap.do sztucznego oddychania /Resuscitator dla dorosłych w walizce/ |  | 091114 | 2010 |  |
| 15. | Aparat EKG /komputerowy/ szt.2 | KARDIO PCM | 54/2007 55/2007 | 2007 |  |
| 16. | Aparat do pomiaru co szt.2 | Micro | 19929 | 2006 |  |
| 17. | Aparat USG 3D/4D | Sonix SP | SXI.I-08101868 | 2008 |  |
| 18. | Audiometr z tympanometrem | AA220XP | 658632 | 2007 |  |
| 19. | Audiometr | Smart130 | 3310-04 | 2011 |  |
| 20. | Autoklaw | Euroclav 29VS+ | 0829V-S1172 |  |  |
| 21. | Autoklaw | Euroclaw | 0829V-S1173 |  |  |
| 22. | Detektor tętna płodu | UDT-300D | 1413 | 2002 |  |
| 23. | Diatermia /krótkofalowa/ | Thermatur 200 | CO6964 | 2007 |  |
| 24. | Diatronik | DT - 7B | 890/98 | 2002 |  |
| 25. | Ergometr | Ergo Coach | 7985-870 | 2007 |  |
| 26 | Kapilaroskop | SM Z-645 | 1026579 | 2001 |  |
| 27. | Kolposkop | KP 3000 | 12543 | 2005 |  |
| 28. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 000022 | 2001 |  |
| 29. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990182 | 2001 |  |
| 30. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 000018 | 2001 |  |
| 31. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990133 | 2001 |  |
| 32. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 000029 | 2001 |  |
| 33. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990197 | 2001 |  |
| 34. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 020179 | 2004 |  |
| 35. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 000007 | 2001 |  |
| 36. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 020182 | 2004 |  |
| 37. | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 020183 | 2004 |  |
| 38. | Lampa bakteriobójcza | stojąca | 0284802202312 | 200 |  |
| 39. | Lampa dermatologiczna Wooda | DHLL 404 M | 01546-02 | 2003 |  |
| 40. | Lampa dermatologiczna do naświetleń promieniami UVB | BH-8 | 40802087 | 2007 |  |
| 41. | Lampa Bioptron | Compact II | ZA0074640 | 2002 |  |
| 42. | Lampa Bioptron | PRO | 0284101500203 | 2003 |  |
| 43. | Lampa Bioptron ze statywem | PRO1 | 001-0735-1091 | 2007 |  |
| 44. | Lampa okulistyczna | Wilczka | 284206500103 | 2003 |  |
| 45. | Lampa Solux | Lumina | SL-31/09/07 | 2007 |  |
| 46. | Lampa Solux | Lumina | SL-32/09/07 | 2007 |  |
| 47. | Lampa szczelinowa | XCEL700 | 22735-1211 | 2012 |  |
| 48. | Lampka laryngologiczna CLARA | Versa Brite | 0284211900208 | 2008 |  |
| 49. | Lancetron/diatermia elektrochirurgiczna | Erbotom ICC 80 | 1599 | 2008 |  |
| 50. | Laser terapeutyczny | Terapus 2 | 000954 | 2007 |  |
| 51. | Laser terapeutyczny | LT 30 | 110 | 2007 |  |
| 52. | Magnetronic | MF 10 | 2054 | 2001 |  |
| 53. | Mikroskop | Biolar B | 28794 | 1999 |  |
| 54. | Mikroskop |  | 28151 | 1993 |  |
| 55. | Oftalmoskop z transformatorem |  | 94856 | 1999 |  |
| 56. | Oftalmoskop | Keeler Profesional | 0284200900407 | 2007 |  |
| 57. | Okulary laryngologiczne | Frenzla BV 30126 | 107305-4 | 2003 |  |
| 58. | Pulsotronik | ST-4M | 665 | 2001 |  |
| 59. | Refraktometr /automat./ | Accuref - K9001 | 85AH2845 | 2005 |  |
| 60. | Spirometr | Spirob. MF | A23-04006854 | 2007 |  |
| 61. | Ssak zabiegowy szt.2 | Askir20 New | 5334 | 2008 |  |
| 62. | Steper |  | 0284102200100 | 1999 |  |
| 63. | Stymulator | Trio Stim ME215 | 110XTS00202 | 2005 |  |
| 64. | Stół rehabilitacyjny | SCM-7 | 0049-2008 | 2008 |  |
| 65. | Stół rehabilitacyjny | SRK-LE+/01 | 0109.0004.05/08 | 2008 |  |
| 66. | Stół rehabilitacyjny | SRK -LE | SM0112.0005.11 | 2007 |  |
| 67. | Tonometr | Schioetza | 0284200500199 | 1999 |  |
| 68. | Tonometr | Nidex NT 4000 | 41729 | 2005 |  |
| 69. | Wirówka do hydromasażu /do kończyn górnych/ | 1114T | 0314/01 | 2001 |  |
| 70. | Wirówka do hydromasażu /do kończyn dolnych/ | 1117T | 0316/01 | 2001 |  |
| 71. | Aparat do mierzenia ciśnienia | zegarowy | 97031352 | 1994 |  |
| 72. | Aparat do mierzenia ciśnienia | zegarowy | 16586 | 2002 |  |
| 73. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 04020358 | 2005 |  |
| 74. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 | 20090717356VF | 2009 |  |
| 75. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 | 20090717359VF | 2009 |  |
| 76. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 09101848 | 2009 |  |
| 77. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 09102173 | 2009 |  |
| 78. | Aparat do mierzenia ciśnienia zegar | CMEU II | 09101719 | 2009 |  |
| 79. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 09102103 | 2009 |  |
| 80. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 09101721 | 2009 |  |
| 81. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 | 20090831119VF | 2009 |  |
| 82. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 Comfort | 20090831118VF | 2009 |  |
| 83. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron MO197 | 20090504341 | 2009 |  |
| 84. | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron MO197 | 20090201988 | 2009 |  |
| 85. | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 09102178 | 2009 |  |
| 86. | Aparat do mierzenia ciśnienia | OMRON M6 Comfort | 20090831115VF | 2009 |  |
| 87. | Aparat do mierzenia ciśnienia | ORMON M6 Comfort | 20090831111VF | 2009 |  |
| 88. | Fotel ginekologiczny | BTL 1500 | 650280 | 2005 |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |