|  | PRZYCHODNIA STARE MIASTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok | Cena przeglądu |
| 1. | Aparat EKG | Ascard B56 | 2204206200108 | 2001 |  |
| 2. | Aparat EKG | M-TRACE | 0382 | 2009 |  |
| 3. | Aparat EKG | E-30G | 2008-03023 | 2008 |  |
| 4 4a | Aparat USG Aparat USG | Imagic Maestro Acuson X300 | 0980572 341627 | 2009 2011 |  |
| 5. | Aparat do kriochirurgii | REFCryo-S | CSMO357JE | 2008 |  |
| 6. | Aparat do kriochirurgii | REFCryo -S | CSMO355JE | 2008 |  |
| 7. | Aparat do elektrochirurgii | ES 120 | 12928 | 2008 |  |
| 8. | Aparat do elektrochirurgii | ES 120 | 12933 | 2008 |  |
| 9. | Aparat do badania skóry | Derma Lab+USB | C02100.01-232 | 2008 |  |
| 10. | Autoklaw | Vacuclav 24B | 0124-B1580 | 2001 |  |
| 11. | Detektor tętna | UDT-10A | 2204208500108 | 1997 |  |
| 12. | Fotel ginekologiczny | Jordan HZ-KNEW | DL20084 | 2008 |  |
| 13. | Kardiotokograf /KTG/ | FC 1400 | 210900033 | 2008 |  |
| 14. | Kolposkop | E | 73446 | 2008 |  |
| 15. | Lampa dermatologiczna | Wooda DHLL 404 | 01544-02 | 2002 |  |
| 16. | Mikroskop | Biolar | 14889 | 1989 |  |
| 17. | Aparaty do mierzenia ciśnienia szt. 16 | Orion + zegarowe |  | 2008- 2012 |  |
| 18. | Lampy bakteriobójcze - 17 szt wiszące | NBVE 60/ SL szt.16 NBVE 110/NL szt.1 |  | 2011 |  |
| 19. | Defibrylator | Defimax Biphasic | 11090166 | 2009 |  |
| 20. | Pompa infuzyjna | AP 23 | 1042/09 | 2009 |  |
| 21. | Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią | X-Scribe IIQuick Connect | 108510011831 | 2009 |  |
| 22. | Holter | Holcard 24W | A0225/A | 2009 |  |
| 23. | Kardiomonitor | BM3 | D1J0500028 | 2009 |  |
| 24. | Termometr bezdotykowy szt.2 | ThermoflashLX 26 | 092301107533 ; - 531 | 2009 |  |