|  | Ośrodek Profilaktyczno - Leczniczy ul. Wszystkich Św.2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Cena przeglądu |
| 1. | Aparat EKG | AsCard Mr.Grey | 1190 |  |  |
| 2. | Aparat EKG | Aspel AsCard MrSilver | 104/08/P |  |  |
| 3. | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-001-12 | 12.2012 |  |
| 4. | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-002-12 | 12.2012 |  |
| 5. | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-003-12 | 12.2012 |  |
| 6 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-004-12 | 12.2012 |  |
| 7 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-005-12 | 12.2012 |  |
| 8 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-006-12 | 12.2012 |  |
| 9. | Mikroskop | Axioskop Opton | 451485 |  |  |
| 10 | Mikroskop | CME LEICA 1349522X | 0806363 |  |  |
| 11 | Wirówka Sarstedt | LC-6CE | 740308-41 |  |  |
| 12 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | SN20111210306 LG |  |  |
| 13 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | SN20111210301LG |  |  |
| 14 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | 20151013029VG |  |  |
| 15 | Termometr elektroniczny ( w lodówce) | TFA 2002 | 30.1017.10 |  |  |
| 16 | Termometr bezdotykowy | RYCOM | M00151201050 |  |  |
| 17 | Termometr bezdotykowy | RYCOM | M00151201045 |  |  |
| 18 | Termometr bezdotykowy | OMRON Gentle | MC-720_E |  |  |
| 19 | Termometr bezdotykowy | OMRON Gentle | MC-720_E |  |  |
| 20 | Termometr bezdotykowy | Thermo Flash | S/N092301107532 |  |  |
| 21 | Alkomat | Alcoscan AL9000 | AEE2R0203 |  |  |
| 22 | Glukometr | Advance On-call |  |  |  |
| 23 | Resuscytator dla doroslych | SHINMED | 060710 |  |  |
| 24 | Aparat do pomiaru RR | Omron | SN20100905101VF | Poradnia Uzależnienie od Alkoholu |  |
| 25 | alkomat | ALCOSCENT | DA-8500 | Poradnia Uzależnienie od Alkoholu |  |
| 26 | alkomat |  | P224421030083-13 | Poradnia Uzależnienie od Alkoholu |  |
| 27 | Termometr bezdotykowy | Thermo Flash | S/N092301107534 | Poradnia Uzależnienie od Alkoholu |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |