## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 3
Formularz asortymentowo-cenowy: PRZEGLĄD, KALIBRACJA APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH WRAZ Z WPISEM DO PASZPORTÓW TECHNICZNYCH W OBIEKTACH WCZ SPZOZ
L.p. | Obiekty: |  |  |  |  | Proponowana kwota
1 | Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Samuela Lindego 19-21 |  |  |  |  | 0
2 | Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień ul. Wszystkich Świętych 2 |  |  |  |  | 0
3 | Przychodnia Grabiszyn ul. Stalowa 50 |  |  |  |  | 0
4 | Przychodnia Stabłowice ul. Stabłowicka 125 |  |  |  |  | 0
5 | Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtycka 15/17 |  |  |  |  | 0
6 | Przychodnia Stare Miasto pl. Dominikański 6 |  |  |  |  | 0
7 | Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych "PUCHATEK" ul. Stalowa 50 |  |  |  |  | 0
8 | Przychodnia Kozanów ul. Dokerska 9 |  |  |  |  | 0
9 | Centrum Zdrowia Psychicznego + ul. Ostrowskiego 13C |  |  |  |  | 0
| Uwaga: Tabela zbiorcza wypełnia się automatycznie w Excelu. |  |  |  | RAZEM: | 0
Prosimy o wypełnianie tabel znajdujacych się poniżej.
1. Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień ul. Samuela Lindego 19-21
Lp. | Nazwa Sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny | OMRON M3 | E-222-42-001-006-11 | 2011 | 2021-04-02
2 | Termometr bezdotykowy | DIAGNOSTIC NC300 | P-222-42-101-002-20 | 2020 | 12.04.2022r
3 | Termometr bezdotykowy | DIAGNOSTIC NC300 | nr jeszcze nie nadany | 2020 | 12.04.2022r
4 | WAGA LEKARSKA ZE WZROSTOMIERZEM | WPT60/150 OW | P-222-48-030-002-18 | 2018 | 11.2021r
5 | Defibrylator | SAVER ONE | P-222-42-016-001-18 | 07.2017 | 24.05.2023r
| SUMA |  |  |  |  | 0
2. Ośrodek Profilaktyczno-Leczniczy Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień ul. Wszystkich Świętych 2
Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Aparat EKG | AsCard Mr.Grey | 1190 |  | 2021-04-30
2 | Lampa bakteriobójcza wisząca | PFX LIGHTING VIRUS | P224-48-022-009-18 | 2012-12-01 | 2021-04-30
3 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-002-12 | 2012-12-01 | 2021-04-30
4 | Lampa bakteriobójcza wisząca | PFX LIGHTING VIRUS | P224-48-022-008-17 | 2012-12-01 | 2021-04-30
5 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-004-12 | 2012-12-01 | 2021-04-30
6 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-005-12 | 2012-12-01 | 2021-04-30
7 | Lampa bakteriobójcza wisząca | T-8 HNS 15W Plexiform | 224-48-022-006-12 | 2012-12-01 | 2021-04-30
8 | Mikroskop | Axioskop Opton | 451485 |  | 2021-04-30
9 | Mikroskop | CME LEICA 1349522X | 806363 |  | 2021-04-30
10 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | SN20111210306 LG |  | 2021-04-30
11 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | SN20111210301LG |  | 2021-04-30
12 | Aparat do pomiaru ciśnienia OMRON M6 COMFORT | M6 comfort | 20151013029VG |  | 2021-04-30
13 | Termometr elektroniczny ( w lodówce) | TFA 2002 | 30.1017.10 |  | 2021-04-30
14 | Termometr bezdotykowy | RYCOM | M00151201050 |  | 2021-04-30
15 | Termometr bezdotykowy | RYCOM | M00151201045 |  | 2021-04-30
16 | Termometr bezdotykowy | OMRON Gentle | P224-42-101-004-15 |  | 2021-04-30
17 | Termometr bezdotykowy | OMRON Gentle | P224-42-101-003-15 |  | 2021-04-30
18 | Aparat do pomiaru RR | Omron | SN20100905101VF |  | 2021-04-30
19 | Aparat do pomiaru RR | Omron | 20171051207VG |  | 2021-04-30
20 | Aparat do pomiaru RR | Omron | 20171051203VG |  | 2021-04-30
21 | TERMOMETR DR LUCAS | ESPERANZA | P224-42-101-007-18 |  | 2021-04-30
22 | REDUKTOR TLENOWY | FARUM | P224-42-012-001-12 |  | 2021-04-30
23 | Wirówka | MPW251 | 10251136617 | 2017 | 2021-04-30
24 | Defibrylator | SAVER ONE | 2850003071700060 |  | 2021-04-30
25 | Mikroskop | BA-210 | 1460006672 |  | 2021-04-30
26 | CHŁODZIARKA BEKO | K5270-HC | 1215650903 |  | 2021-04-30
27 | WAGA OSOBOWA RADWAG | WPT60/150OW | 525181 |  | 2021-04-30
28 | ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA | UF240-86E | UF210294 |  | 2021-04-30
29 | WAGA OSOBOWA | TYP WB-150 | NR FABR. 0562 |  | 2021-04-30
30 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD00008 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
31 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD00007 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
32 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD00009 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
33 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD000011 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
34 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD000012 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
35 | LAMPA PRZEPŁYWOWA CLARA | PLB110 | WAD00006 |  | 2022-11-19 | GWARANCJA
36 | CHŁODZIARKA WHIRPOOL |  | P224-96-024-009-18 |  | PASZPORT DO ZROBIENIA
| SUMA |  |  |  |  | 0
3. Przychodnia Grabiszyn ul. Stalowa 50
Lp. | Nazwa Sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Paszport ważny do:
1 | Lampa bakteriobójcza Clara przepływowa | PLB 110 | WAD 00C14 | 2020 | 2021-01-31
2 | Pachymetr | AP 2000 | 3423 | 2008 | 2021-01-31
3 | Pachymetr z drukarką | iPAC | 10577-0412 | 2012 | 2021-01-31
4 | Ssak elektryczny | Super Vega 27212 | 4739 SN 011030 | 2014 | 2021-01-31
5 | Kolposkop | KP 3000 | 12541 | 2005 | 2021-01-31
6 | Lampa laryngologiczna | CLARA | P0214211900104 | 2001 | 2021-01-31
7 | Lampa laryngologiczna | CLARA LED | 383480 | 2014 | 2021-01-31
8 | Otoskop | E-SCOPE | P0214204500517 | 2017 | 2021-01-31
9 | Otoskop | RI MINI | P0214204500200 | 2000 | 2021-01-31
10 | Otoskop | RI MINI | P0214204500400 | 2000 | 2021-01-31
11 | Refraktometr | ACCUREF K 9001 | 85AH2842 | 2005 | 2021-01-31
12 | Oftalmoskop | HO 110 | P0214200900286 | 1986 | 2021-01-31
13 | Oftalmoskop | HO 110 | P0214200900387 | 1987 | 2021-01-31
14 | Oftalmoskop | VISTA 20 | P0214200900803 | 2003 | 2021-01-31
15 | Oftalmoskop | VISTA 20 | P02142009007 02 | 2002 | 2021-01-31
16 | Tonometr Schioetza | SPEZ 3 | P0214205401107 | 2007 | 2021-01-31
17 | Tonometr Schioetza |  | P0214200500902 | 2002 | 2021-01-31
18 | Tonometr Schioetza |  | P0214200500802 | 2002 | 2021-01-31
19 | Tonometr Schiotetza |  | P0214200500702 | 2002 | 2021-01-31
20 | Tonometr aplanacyjny | Z 800 | 2091043 | 2002 | 2021-01-31
21 | Tonometr NIDEX | NT 4000 | 41728 | 2005 | 2021-01-31
22 | Polomierz | AP 300 | RDAI001K | 2012 | 2021-01-31
23 | Lampa szczelinowa | CSO SL40 | 107109 | 2002 | 2021-01-31
24 | Lampa szczelinowa | SL 203 | 20390502837 | 2005 | 2021-01-31
| Lampa szczelinowa | SL 9800 LED 3F | 19060085 | 2019 | 2021-01-31
28 | Aparat EKG | N-30 | 2008-03023 | 2008 | 2021-01-31
| Aparat EKG |  |  |  | 2021-01-31
29 | Aparat pomiarowy | Micro MC02 | 19932 | 2006 | 2021-01-31
30 | Aparat USG PHILIPS | HD-3 EXP-U2 | A78202300003951 | 2007 | 2021-01-31
31 | Aparat USG SIEMENS | X300PE 3D | 349305 | 2014 | 2021-01-31
32 | Aparat do kriochirurgii | REF CYRO-5 | CS1661KB | 2005 | 2021-01-31
36 | Detektor tętna płodu | UDT | 22402 | 1984 | 2021-01-31
37 | Kardiograf | Fetal XP | F4N1200034 | 2014 | 2021-01-31
39 | Autoklaw | Melag-Euroklaw 23S | 0223V-S1636 | 2002 | 2021-01-31
40 | Autoklaw | Melag-Euroklaw 23S | 0223V-S1635 | 2002 | 2021-01-31
41 | Zgrzewarka do folii | Melag - Niemcy | 21002546 | 2002 | 2021-01-31
42 | Aparaty do mierzenia ciśnienia | różne | 10 szt. |  | 2021-01-31
43 | Termometr bezdotykowy | Thermoflash L26 | 92301107560 | 2009 | 2021-01-31
44 | Mikroskop | PŻO | 28151 |  | 2021-01-31
45 | Lancetron | GT-50 | P0214205600302 |  | 2021-01-31
59 | Lampa bakteriobójcza /stojąca/ | NBV 30P | 2005-1591 | 2005 | 2021-01-31
60 | Lampa bakteriobójcza /stojąca/ | NBV 30P | 2005-1592 | 2005 | 2021-01-31
62 | Kaseta okulistyczna | BR-260 | P-021-42-031-008-18 | 2018 | 2021-01-31
63 | Kaseta okulistyczna | BR-260 | P-021-42-031-007-18 | 2018 | 2021-01-31
64 | Fotel ginekologiczny | ML 3g | S-021-48-014-004-18 | 2018 | 2021-01-31
65 | Aparat USG | Arietta Aloka | S-021-42-003-005-18 | 2018 | 2021-01-31
66 | Laser okulistyczny | LSL YAG III | S-021-42-034-001-18 | 2018 | 2021-01-31
67 | Tomograf optyczny OCT | Cirrus HD 500 | S-021-42-094-001-18 | 2018 | 2021-01-31
68 | Tonometr TOMEY | FT 1000 | S-021-42-005-012-18 | 2018 | 2021-01-31
69 | Dioptromierz TOMEY | TL-100 | P-021-42-035-001-18 | 2018 | 2021-01-31
70 | UNIT laryngologiczny | Modula Europa | S-021-42-112-001-18 | 2018 | 2021-01-31
71 | Rzutnik okulistyczny | ACP 700 | P-021-42-069-001-19 | 2019 | 2021-01-31
72 | Rzutnik okulistyczny | ACP 700 | P-021-42-069-002-19 | 2019 | 2021-01-31
| SUMA |  |  |  |  | 0
4. Przychodnia Stabłowice ul. Stabłowicka 125
Lp. | Nazwa Sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji |  | Cena przeglądu
1 | Aparat do elektroterapii | Intelect Advanced Stim | 1611 | 2007 | 28.02.2021 r.
2 | Aparat do elektroterapii | Intelect Advanced Stim | 1598 | 2007 | 28.02.2021 r.
3 | Aparat do elektroterapii | Intelect Advancet Stim /color/ | 1005 | 2007 | 28.02.2021 r.
4 | Aparat do elektroterapii | Intelect Mobile Combo | 3555 | 2007 | 28.02.2021 r.
5 | Aparat do elektroterapii | Intelect Mobile Stim | 2120 | 2007 | 28.02.2021 r.
6 | Aparat do elektroterapii/ do ultradźwięków/ | Pulson 330 | 30289 | 2002 | 28.02.2021 r.
7 | Aparat do krioterapii | KRIOSAN N-30 | 43428 | 2011 | 28.02.2021 r.
8 | Aparat do masażu | UMR 2 | 30/UF/2009 | 2009 | 28.02.2021 r.
9 | Aparat EKG /komputerowy/ szt.2 | KARDIO PCM | 54/2007 | 2007 | 28.02.2021 r.
|  |  | 55/2007 |  | 28.02.2021 r.
10 | Aparat do pomiaru co szt.2 | Micro | 19929 | 2006 | 28.02.2021 r.
|  |  | 19267 |  | 28.02.2021 r.
11 | Autoklaw | Euroclav 29VS+ | 0829V-S1172 | 2008 | 28.02.2021 r.
12 | Autoklaw | Euroclaw | 0829V-S1173 | 2008 | 28.02.2021 r.
14 | Diatermia /krótkofalowa/ | Thermatur 200 | CO6964 | 2007 | 28.02.2021 r.
15 | Ergometr | Ergo Coach | 7985-870 | 2007 | 28.02.2021 r.
16 | Kapilaroskop | SM Z-645 | 1026579 | 2001 | 28.02.2021 r.
17 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 22 | 2001 | 28.02.2021 r.
18 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990182 | 2001 | 28.02.2021 r.
19 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990133 | 2001 | 28.02.2021 r.
20 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 29 | 2001 | 28.02.2021 r.
21 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 990197 | 2001 | 28.02.2021 r.
22 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 20179 | 2004 | 28.02.2021 r.
23 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 7 | 2001 | 28.02.2021 r.
24 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 20182 | 2004 | 28.02.2021 r.
25 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 20183 | 2004 | 28.02.2021 r.
26 | Lampa bakteriobójcza | wisząca | 4668 |  | 28.02.2021 r.
27 | Lampa bakteriobójcza | stojąca | P-028-48-022-023-12 | 2006 | 28.02.2021 r.
28 | Lampa dermatologiczna Wooda | DHLL 404 M | 01546-02 | 2003 | 28.02.2021 r.
29 | Lampa dermatologiczna do naświetleń promieniami UVB | BH-8 | 40802087 | 2007 | 28.02.2021 r.
30 | Lampa Bioptron | Compact II | ZA0074640 | 2002 | 28.02.2021 r.
31 | Lampa Bioptron | PRO | 284101500203 | 2003 | 28.02.2021 r.
32 | Lampa Bioptron ze statywem | PRO1 | 001-0735-1091 | 2007 | 28.02.2021 r.
33 | Lampa okulistyczna | Wilczka | 284206500103 | 2003 | 28.02.2021 r.
34 | Lampa Solux | Lumina | SL-31/09/07 | 2007 | 28.02.2021 r.
35 | Lampa Solux | Lumina | SL-32/09/07 | 2007 | 28.02.2021 r.
36 | Lampa szczelinowa | XCEL700 | 22735-1211 | 2012 | 28.02.2021 r.
37 | Lampka laryngologiczna CLARA | Versa Brite | 284211900208 | 2008 | 28.02.2021 r.
38 | Lancetron/diatermia elektrochirurgiczna | Erbotom ICC 80 | 1599 | 2008 | 28.02.2021 r.
39 | Laser terapeutyczny | Terapus 2 | 954 | 2007 | 28.02.2021 r.
40 | Laser terapeutyczny | LT 30 | 110 | 2007 | 28.02.2021 r.
41 | Magnetronic | MF 10 | 2054 | 2001 | 28.02.2021 r.
42 | Mikroskop | Biolar B | 28794 | 1999 | 28.02.2021 r.
43 | Oftalmoskop | Keeler Profesional | 284200900407 | 2007 | 28.02.2021 r.
44 | Okulary laryngologiczne | Frenzla BV 30126 | 107305-4 | 2003 | 28.02.2021 r.
45 | Refraktometr /automat./ | Accuref - K9001 | 85AH2845 | 2005 | 28.02.2021 r.
46 | Spirometr | Spirob. MF | A23-04006854 | 2007 | 28.02.2021 r.
47 | Ssak zabiegowy | Yuwell | 20181125357 | 2018 | legalizacja za 2 lata
48 | Steper |  |  | 2000 | 28.02.2021 r.
49 | Stymulator | Trio Stim ME215 | 110XTS00202 | 2005 | 28.02.2021 r.
50 | Stół rehabilitacyjny | SCM-7 | 0049-2008 | 2008 | 28.02.2021 r.
51 | Stół rehabilitacyjny | SRK-LE+/01 | 0109.0004.05/08 | 2008 | 28.02.2021 r.
52 | Stół rehabilitacyjny | SRK -LE | SM0112.0005.11 | 2007 | 28.02.2021 r.
53 | Tonometr | Schioetza | 284200500199 | 1999 | 28.02.2021 r.
54 | Tonometr | Nidex NT 4000 | 41729 | 2005 | 28.02.2021 r.
55 | Wirówka do hydromasażu /do kończyn górnych/ | 1114T | 0314/01 | 2001 | 28.02.2021 r.
56 | Wirówka do hydromasażu /do kończyn dolnych/ | 1117T | 0316/01 | 2001 | 28.02.2021 r.
57 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 | 20090717359VF | 2009 | 28.02.2021 r.
58 | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 9101848 | 2009 | 28.02.2021 r.
60 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegar | CMEU II | 9101719 | 2009 | 28.02.2021 r.
61 | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 9102103 | 2009 | 28.02.2021 r.
62 | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 9101721 | 2009 | 28.02.2021 r.
63 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron M6 | 20090831119VF | 2009 | 28.02.2021 r.
64 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron MO197 | 20090504341 | 2009 | 28.02.2021 r.
65 | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 15121079 | 2009 | 28.02.2021 r.
66 | Aparat do mierzenia ciśnienia | CMEU II | 9102178 | 2009 | 28.02.2021 r.
67 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Microlife | 521703782 | 2009 | 28.02.2021 r.
68 | Aparat do mierzenia ciśnienia | ORMON M6 Comfort | 20090831111VF | 2009 | 28.02.2021 r.
69 | Aparat do krioterapii | KS-2 | 23/17/2001 | 2001 | 28.02.2021 r.
70 | Dermatoskop | Delta 10 | USPAT5.196.964 | 2003 | 28.02.2021 r.
71 | Diatermia Chirurgiczna | ERBE ICC80 | C-1599/2008 | 2008 | 28.02.2021 r.
72 | Lampa Laryngologiczna | 3SLED | 2164286 | 2008 | 28.02.2021 r.
73 | Krzesło OFFICE | Reh II-OFE | L2016-0000004 | 2016 | 28.02.2021 r.
74 | Stół rehabilitacyjny |  | P-028-48-074-001-00 | 1990 | 28.02.2021 r.
75 | Stół rehabilitacyjny do magnetoterapii |  | P-028-48-074-002-02 | 2002 | 28.02.2021 r.
76 | Podnośnik G-10 Aplikatora | G-10 | 1131/2007 | 2007 | 28.02.2021 r.
77 | Laser Polaris 2 |  | PHZ080110-2014 | 2014 | 28.02.2021 r.
78 | Zespolony rotor do ćwiczeń | RD-GH | 607 | 2009 | 28.02.2021 r.
79 | Zestaw Terapii Master | Zestaw S | S-028-41-036-002-07, S-028-41-024-002-08 | 2008 | 28.02.2021 r.
80 | Przyrząd do ćw. z oporem | PSS-4 | 1402 | 2009 | 28.02.2021 r.
81 | Fotel do ćw. kończyn | FRT-B | 2007-11-19 | 2007 | 28.02.2021 r.
82 | Urządzenie Total Back | Total back | k/0710-0592 | 2007 | 28.02.2021 r.
83 | Steper |  | P-028-41-022-001-00 |  | 28.02.2021 r.
84 | Rower Giro M Treningowy | GIRO M | P-028-41-021-006-15 | 2016 | 28.02.2021 r.
85 | Rower Giro R Treningowy | GIRO R | P-028-41-021-005-15 | 2016 | 28.02.2021 r.
86 | Laryngoskop | L-7 |  |  | 28.02.2021 r.
87 | Exoftalmometr |  | P-028-42-088-001-99 | 1999 | 28.02.2021 r.
88 | Inhalator tłokowy | ROSMAX NA 100 | 14020024 | 2014 | 28.02.2021 r.
89 | Folel Laryngologiczny | SM- 14 | 1165 | 1984 | 28.02.2021 r.
90 | Lampa bakteriobójcza | NBV15N | 4668 | 2009 | 28.02.2021 r.
91 | Resuscytator dla dorosłych | HEADSTAR Medical | 91114 | 2009 | 28.02.2021 r.
92 | Tonometr Aplanacyjny | Reichter CT100 | 2267 0112A | 2012 | 28.02.2021 r.
93 | Stół rehabilitacjny przenośny |  | 04174/2005 |  | 28.02.2021 r.
94 | Schody do nauki chodu |  | P-028-41-017-001-02 |  | 28.02.2021 r.
95 | Drabinki rehabilitacyjne 4 szt |  |  | 1998.2009 | 28.02.2021 r.
96 | Otoskop ze światłowodem 6 szt | E-scope |  |  | 28.02.2021 r.
| SUMA |  |  |  |  | 0
5. Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji "CELMED" ul. Celtycka 15/17
Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Interdynamik | ID-8C | 1045 | 2008 | 28.02.2021 r.
2 | Interdynamik | ID-4C | 34100400311 | 1996 | 28.02.2021 r.
3 | Diatronik /szt.3/ | DT-7B | 645 | 1996 | 28.02.2021 r.
|  |  | 643 |  | 28.02.2021 r.
|  |  | 647 |  | 28.02.2021 r.
4 | Pulsotronik | ST-6D | 788 | 2008 | 28.02.2021 r.
5 | Rower treningowy | Stratos GT | 34102100111 | 2004 | 28.02.2021 r.
6 | Steper | ST290 | 34102200211 | 2010 | 28.02.2021 r.
7 | Urządzenie do ćwiczeń | Salvber Pragma | 47 | 2008 | 28.02.2021 r.
8 | Urządzenie do trakcji kręgosłupa | Empi Recoveri Siances | 819947 | 2018-02-01 | 28.02.2021 r.
9 | Galwanostymulator szt. 2 | Galva 5 | 590635 |  | 28.02.2021 r.
|  |  | 590634 |  | 28.02.2021 r.
10 | Diatermia | SW-500 TS | 07/5T062108 | 2007 | 28.02.2021 r.
11 | Wirówka do hydromasażu | 1110T | 22704 |  | 28.02.2021 r.
12 | Wirówka do hydromasażu | 1114E | H/0803/0085 | 2008 | 28.02.2021 r.
13 | Aparat do elektroterapii szt.2 | SONO 5 | 561526 |  | 28.02.2021 r.
|  |  | 561525 |  | 28.02.2021 r.
14 | Aparat do elektroterapii | TERMO | 31836 |  | 28.02.2021 r.
15 | Aparat do elektroterapii | Sonicator 730 ; 740 | 96XU752 REF740CE |  | 28.02.2021 r.
16 | Aparat do elektroterapii | BTL-5000 | 5000-0389617 |  | 28.02.2021 r.
17 | Aparat do masażu szt.2 | VACO 5 | 742/3-68; |  | 28.02.2021 r.
|  |  | 742/3-69 |  | 28.02.2021 r.
19 | Magnetronik | MF-10 | 2101 | 2001 | 28.02.2021 r.
20 | Magnetronik | Magnetus 2 | 2093 | 2008 | 28.02.2021 r.
21 | Aparat do krioterapii | Kriopol R | 7 | 2008 | 28.02.2021 r.
22 | Pulsotronik | ST-5D | 512 | 1996 | 28.02.2021 r.
23 | Laser terapeutyczny | TR1-HP | 08/8AZ0168 |  | 28.02.2021 r.
24 | Laser terapeutyczny | TR1-HP | T03270 | 2012 | 28.02.2021 r.
25 | Bieżnia | Proteus MTM-7800 | VEM7800P00005 | 2008 | 28.02.2021 r.
26 | Urządzenie do ćwiczenia | Artromod K2 | 4475 |  | 28.02.2021 r.
27 | Przyrząd rehabilitacyjny | Fisiotek 2000TS | 2221 |  | 28.02.2021 r.
28 | Przyrząd rehabilitacyjny | Fisiotek HP2 | 313 |  | 28.02.2021 r.
29 | Stół rehabilitacyjny /do masażu/ | SME 1 | 96110403 | 1997 | 28.02.2021 r.
30 | Stół rehabilitacyjny | Diamat | 001.649 | 1996 | paszport do założenia
31 | Stół rehabilitacyjny | WSR 2 | 96120205 | 2007 | 28.02.2021 r.
32 | Stół rehabilitacyjny | HABYS | 2005/05048 | 2006 | paszport do założenia
33 | BTL Kombajn | 48255L |  | 2013 | 28.02.2021 r.
34 | Aparat do krioterapii | CRIOPOL |  | 1996 | 28.02.2021 r.
35 | Magnetus 2 | Generator | Accuro 002081 | 2008 | 28.02.2021 r.
36 | Aparat do elektroterapii | SONO 5 | 520741 | ZIMMER | 28.02.2021 r.
37 | Zespół urządzeń kinezyterapeutycznych wspomagających leczenie schorzeń układu ruchu | UGUL | "ZUT" Spółdzielnia Pracy w Opolu | 2004 | 28.02.2021 r.
38 | Zespół urządzeń kinezyterapeutycznych wspomagających leczenie schorzeń układu ruchu | UGUL | OPiW Opole | 1996 | 28.02.2021 r.
39 | Magnetus 2 | Generator | Accuro 002080 | 2008 | 28.02.2021 r.
40 | Magnetus 2 | Generator | Accuro 002079 | 2008 | 28.02.2021 r.
41 | Urządzenie do trakcji kręgosłupa (wyciąg lędźwiowy) | Saunders Lumbar H.Trac | 819847 | 2010 | 28.02.2021 r.
42 | Stół do masażu | NSR-2 | 96120205 | OPiW Opole | 28.02.2021 r.
43 | Stół rehabilitacyjny | SRA 3 | 96110802 | 1996 | 28.02.2021 r.
44 | Lampa Solux Lumina | ASTAR | SN: LU5P-19/S1/AS Nr inw. P-003-48-621-004-18 | 2018 | 28.02.2021 r.
45 | Aparat do elektroterapii | Sonicator 740 | 58XUB1371 | 2008 | 28.02.2021r.
46 | Magnetronik | MF-10 | 2108 | 2001 | 28.02.2021 r.
47 | Aparat do terapii podciśn. | VACO-5 | 520742 | ZIMMER | 28.02.2021 r.
48 | Rower treningowy | Giro M | 14454266 | 2019 KETTLER | 28.02.2021 r.
49 | Lampa Sollux | LS-1 | 2671 | 2019 PEM WARSZAWA | 28.02.2021 r.
50 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości /do masażu/ | OPAL | K/1903/0022 | 2019 PHU Technomex | 28.02.2021 r.
51 | Stół rehabilitacyjny /Terapeuta/ | SCM 7 | 0048-2008 | 2008 | 28.02.2021 r.
52 | Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości | OPAL | K/0812/0698 | 2008 PHU Technomex | paszport do założenia
53 | Lampa terapeutyczna | PROFESSIONAL BS | 08013 | 2008 JELOSIL | 28.02.2021r.
54 | Negatoskop | L-130 | P-003-42-057-002-11 | 1993 FAMED ŁÓDŹ | 28.02.2021r.
| SUMA |  |  |  |  | 0
6. Przychodnia Stare Miasto pl. Dominikański 6
Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Aparat EKG | Ascard B56 | 2204206200108 | 2001 | 28.02.2021 r.
2 | Aparat EKG | M-TRACE | 382 | 2009 | 28.02.2021 r.
3 | Aparat USG | Imagic Maestro | 980572 | 2009 | 28.02.2021 r.
4 | Aparat do kriochirurgii | REFCryo-S | CSMO357JE | 2008 | 28.02.2021 r.
5 | Aparat do kriochirurgii | REFCryo -S | CSMO355JE | 2008 | 28.02.2021 r.
6 | Aparat do elektrochirurgii | ES 120 | 12928 | 2008 | 28.02.2021 r.
7 | Aparat do elektrochirurgii | ES 120 | 12933 | 2008 | 28.02.2021 r.
8 | Aparat do badania skóry | Derma Lab+USB | C02100.01-232 | 2008 | 28.02.2021 r.
9 | Autoklaw | Vacuclav 24B | 0124-B1580 | 2001 | 28.02.2021 r.
10 | Termometr bezdotykowy 1 sztuka | TEMPERIS COMBO | DT 8806 H 160820177 | 2018 | 28.02.2021 r.
11 | Kardiotokograf /KTG/ | FC 1400 | 210900033 | 2008 | 28.02.2021 r.
12 | Kolposkop | E | 73446 | 2008 | 28.02.2021 r.
13 | Lampa dermatologiczna | Wooda DHLL 404 | 01544-02 | 2002 | 28.02.2021 r.
14 | Mikroskop | Biolar | 14889 | 1989 | 28.02.2021 r.
15 | Aparaty do mierzenia ciśnienia szt. 16 | Orion |  | 2008- 2012 | 28.02.2021 r.
|  | + zegarowe |  |  | 28.02.2021 r.
16 | Lampy bakteriobójcze - 18 szt wiszące | NBVE 60/ SL szt.16 |  | 2011 | 28.02.2021 r.
|  | NBVE 110/NL po 1 szt. |  |  | 28.02.2021 r.
17 | Defibrylator | Defimax Biphasic | 11090166 | 2009 | 28.02.2021 r.
18 | Pompa infuzyjna | AP 23 | 1042/09 | 2009 | 28.02.2021 r.
19 | Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią | X-Scribe IIQuick Connect | 108510011831 | 2009 | 28.02.2021 r.
20 | Holter RR (+2 rejestratory) | Holcard 24W | A0225/A | 2009 | 28.02.2021 r.
| HOLTER EKG (+2 rejestratory) |  |  |  | 28.02.2021 r.
21 | Kardiomonitor | BM3 | D1J0500028 | 2009 | 28.02.2021 r.
22 | Termometr bezdotykowy szt.2 | ThermoflashLX 26 | 92301107533 | 2009 | 28.02.2021 r.
23 | Aparat EKG | ASCARD MR BLU |  | 2007 | 28.02.2021 r.
24 | Oftalmoskop | TYP 2000 | 8596 | 1998 | 28.02.2021 r.
25 | WÓZEK INWALIDZKI 1 szt. |  |  |  | 2021-02-28
26 | LAMPA BEZCIENIOWA 6 sztuk |  |  |  | 2021-01-02
27 | NEGATOSKOP 6 sztuk |  |  |  | 2021-02-07
| SUMA |  |  |  |  | 0
7. Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych "PUCHATEK" ul. Stalowa 50
Lp. | Nazwa Sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Aparat do elektroterapii 3-kanałowy | Gynna Combi 200L | 53465 | 2008 | 31.01.2021 r.
2 | Lampa bakteriobójcza | NBV 30P | 2007-1792 | 2007 | 31.01.2021 r.
3 | Lampa bakteriobójcza | NBV 30N | 2007-1586 | 2007 | 31.01.2021 r.
4 | Lampa do terapii świetlnej | Bioptron Compact II | 017-0822-2559 | 2008 | 31.01.2021 r.
5 | Lampa do terapii świetlnej | Biopron I | 2914101500102 | 2002 | 31.01.2021 r.
6 | Lampa kwarcowa |  | 84083 | 1986 | 31.01.2021 r.
7 | Lampa Solux | Lumina Ver | SL-20/08/08 | 2008 | 31.01.2021 r.
8 | Lampa -Reflektor | BH 150 | 80320 | 1995 | 31.01.2021 r.
9 | Magnetronic | MF 10 | 2056 | 2001 | 31.01.2021 r.
10 | Podnośnik - transporter |  | C3L2635 | 2014 | 31.01.2021 r.
11 | Pulsatronic | ST 50 | 753 | 1999 | 31.01.2021 r.
12 | Relaksometr |  | 1213 | 2001 | 31.01.2021 r.
13 | Rower treningowy | Ketter - Esprit | 2914102100202 | 2002 | 31.01.2021 r.
15 | Stół rehabilitacyjny /Terapeuta/ | SCM 7 | 0048-2008 | 2008 | 31.01.2021 r.
16 | Stół rehabilitacyjny /do magnoterapii /. |  | 2914807400803 | 2003 | 31.01.2021 r.
17 | Stymulator | Trio-Stim ME 215 | 110XTS00220 | 2005 | 31.01.2021 r.
18 | Laser terapeutyczny | Biolaser | 426 | 2012 | 31.01.2021 r.
19 | Wibrator logopedyczny | Demostenes | 2914209600103 | 2003 | 31.01.2021 r.
20 | Termometr bezdotykowy | Termoflasch LX 25 | 92301107554 | 2009 | 31.01.2021 r.
21 | Stół rehabilitacyjny przenośny | MEDMAL | 2914807400905 | 2005 | 31.01.2021 r.
22 | Stól rehabilitacyjny paterningowy do masażu |  | 2914807400191 | 1991 | 31.01.2021 r.
23 | Stól rehabilitacyjny paterningowy drewniany |  | 2914807400291 | 1991 | 31.01.2021 r.
24 | Tor do nauki chodu | SUMER | 2914102600202 | 2002 | 31.01.2021 r.
25 | UGUL | WSC-4 | 2914102400214 | 2006 | 31.01.2021 r.
26 | Stół rehabilitacjny do manualnych | RRB | 2914807400600 | 2000 | 31.01.2021 r.
27 | Stół rehabilitacjny do manualnych | RRA | 2914807400500 | 2000 | 31.01.2021 r.
28 | Pełzak do nauki raczkowania | PE | 2914102800108 | 2008 | 31.01.2021 r.
29 | Rotor do ćwiczeń kkg | Korfant | Ru/06068 | 2007 | 31.01.2021 r.
30 | Rotor do ćwiczeń kkd | Tech-Med. | 2914103000209 | 2009 | 31.01.2021 r.
31 | Aparat do mierzenia ciśnienia | Omron | 20160227589VG | 2016 | 31.01.2021 r.
32 | Oftalnoskop | Pen-scote | 2070 | 2008 | 31.01.2021 r.
33 | Fotel rehabilitacyjny | BAFFIN | BAF-N0057 |  | 31.01.2021 r.
34 | Negatoskop | L130 | NR870730 | 1987 | 31.01.2021 r.
35 | Reduktor tlenowy | X156 | 4571/78 | 1978 | 31.01.2021 r.
| SUMA |  |  |  |  | 0
8. Przychodnia Kozanów ul. Dokerska 9
Lp. | Nazwa sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Aparat do kriochirurgii | REF Cyro-S | CS1664KB | 2005 | 28.02.2021 r.
3 | Aparat EKG | AsCARD MrGrey | 2071/E | 2013 | 28.02.2021 r.
4 | Aparat EKG | AS Card Mr.Silver 2 | SN7/09 | 2009 | 28.02.2021 r.
6 | Aparat do pomiaru CO | Micro MC02 | 19264 | 2006 | 28.02.2021 r.
7 | Aparat USG | Siemens X300 | 349304 |  | 28.02.2021 r.
8 | Aparat USG | Siemens X300 |  |  | 28.02.2021 r.
9 | Aparat USG | Nemio 17 SSA-550A | P5614372 | 2005 | 28.02.2021 r.
10 | Autoklaw | Melag 23 | 3231114 | 2003 | 28.02.2021 r.
11 | Fotel ginekologiczny |  |  | 2018 | 28.02.2021 r.
12 | Frontofokometr /dioptromierz/ | CLM-3100P | 3LA861412 | 2008 | 28.02.2021 r.
13 | Inhalator do leków/nebulizator/ | Mundial MBO | R98/009001 | 2001 | 28.02.2021 r.
14 | Inhalator do leków | Aermax | 7024 | 1996 | 28.02.2021 r.
15 | Inhalator do leków | VOYAGE | 02F0010800 | 1996 | 28.02.2021 r.
16 | Kardiotokograf /KTG/ | btl Fetal XP KTG | F4N1000049 | 2014 | 28.02.2021 r.
17 | Kolposkop | KP 3000 | 12542 | 2005 | 28.02.2021 r.
18 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20114061 | 2011 | 28.02.2021 r.
19 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20114060 | 2011 | 28.02.2021 r.
20 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20114521 | 2011 | 28.02.2021 r.
21 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20114365 | 2011 | 28.02.2021 r.
22 | Lampa bakteriobójcza | NBV 30N | 20132444 | 2013 | 28.02.2021 r.
23 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20111126 | 2011 | 28.02.2021 r.
24 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20111127 | 2011 | 28.02.2021 r.
25 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20111128 | 2011 | 28.02.2021 r.
26 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20111129 | 2011 | 28.02.2021 r.
27 | Lampa bakteriobójcza | NBV E60 | 20111130 | 2011 | 28.02.2021 r.
29 | Lampa laryngologiczna Clara |  |  | 2015 | 28.02.2021 r.
31 | Lancetron |  | 86397 | 1994 | 28.02.2021 r.
32 | Laryngoskop |  | 234211000294 | 1994 | 28.02.2021 r.
33 | Laryngoskop | HILBRO | H04-0010 | 2006 | 28.02.2021 r.
34 | okulary laryngologiczne | Freuzala | A7501 | 2004 | 28.02.2021 r.
35 | Oftalmoskop | Carll Zeiss Jena | 118159 | 1967 | 28.02.2021 r.
36 | Oftalmoskop | Keeler |  | 2006 | 28.02.2021 r.
37 | Oftalmoskop | PICCOLIGHT E20 | 01.23500.021 | 2013 | 28.02.2021 r.
38 | Projektor okulistyczny | CCP-3100 | 3PA8J0801 | 2008 | 28.02.2021 r.
39 | Pulsoksymetr | Nonin 8500A | 124901987 | 2004 | 28.02.2021 r.
40 | Spirometr | Lungtest 1000S | 211 | 2004 | 28.02.2021 r.
41 | Spirometr | Pneumo | FDB0301PN01 | 2011 | 28.02.2021 r.
42 | Ssak zabiegowy | new Aspiret | 71141-663/SP/04/2016 | 2016 | 28.02.2021 r.
43 | Ssak zabiegowy | new Aspiret | 71143-663/SP/04/2016 | 2016 | 28.02.2021 r.
44 | Stół Rehabilitacyjny | SRA-03/R | 13040107 |  | 28.02.2021 r.
45 | Tonometr | Schioetza | 6251 | 1973 | 28.02.2021 r.
47 | Tonometr | Schioetza | 4491 | 2002 | 28.02.2021 r.
49 | Aparat do mierzenia ciśnienia (szt. 6) | elektroniczne |  |  | 28.02.2021 r.
50 | Aparat do mierzenia ciśnienia (szt. 20) | zegarowe |  |  | 28.02.2021 r.
51 | Pupilometr | Oxane HD VRL 700 | 234204900410 | 2010 | 28.02.2021 r.
52 | Termometr bezdotykowy /szt.2/ | Thermoflash LX-26 | 92301107553-55 | 2009 | 28.02.2021 r.
53 | Tomograf optyczny | RTVne-100 FD OCT | 12883 | 2012 | 28.02.2021 r.
54 | Unit larygologiczny |  |  | 2018 | 28.02.2021 r.
55 | Usg acuson |  |  | 2018 | 28.02.2021 r.
56 | Lampa larygologiczna |  |  | 2018 | 28.02.2021 r.
57 | Pulsoksymetr |  |  |  | 28.02.2021 r.
58 | Fotel ginekologiczny |  |  |  | 28.02.2021 r.
| SUMA |  |  |  |  | 0
9. Centrum Zdrowia Psychicznego + ul. Ostrowskiego 13C
Lp. | Nazwa Sprzętu | Typ/Model | Nr fabryczny lub inwentaż. | Rok produkcji | Data ważności przeglądu | Cena przeglądu
1 | Ciśnieniomierz | D15.02.001 | e-013-42-001-001-19 | 11.2015 | paszport do założenia
2 | Termometr | 219T | p-013-42-103-001-19 | 2019-03-01 | paszport do założenia
3 | Termometr | 219T | 08/2018 | 2019-03-01 | paszport do założenia
4 | Chłodziarka MPM | MPM-46-CJ-01/A | p-013-96-024-001-19 |  | paszport do założenia
5 | Glukometr ON-CALL ADVANCED | ADVANCED | 40402002a22 | 05.2018 | paszport do założenia
6 | Glukometr | ADVANCED | 404020029e2 | 05.2018 | paszport do założenia
7 | WAGA OSOBOWA RADWAG | WPT100/200 OW | S/N: 617985 | 2019 | paszport do założenia
8. | Alkomat | PROMILER QMOIL 4.0 Sensor Technolog | p-013-42-103-001-19 |  | paszport do założenia
9. | Termometr na podczerwień | Diagnostic NC300 | REF 2015.10.27 | 2020 | paszport do założenia
10. | Termometr na podczerwień | TEMPERIES COMBO DT-8806H | S/n:180408737 |  | paszport do założenia
| SUMA |  |  |  |  | 0